Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Nazwa pozycji w budżecie projektu	Elementy danej pozycji	Ilość	Opis
130. Przyrządy i urządzenia do obserwacji	1. Lupa (śr. min. 55 mm.)	sztuk 4	o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne.Wygodna ergonomiczna rękojeść z tworzywa antypoślizgowego
	2. Lupa (śr. min. 90 mm.)	sztuk 2	o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne.Wygodna ergonomiczna rękojeść z tworzywa antypoślizgowego.
	3. Zestaw pudełek do obserwacji okazów	sztuka 1	w zestawie min 6 pudełek. Pudełka z przezroczystego plastiku, w pokrywkę każdego wbudowana jest lupa. W dna pudełek wtopione są siatki do szacowania wielkości okazów. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pojemnik na pudełka – minimalne wymiary pojemnika: 17 x 12 cm (wielkość pojemnika uzależniona od wielkości pudełek do obserwacji. Umożliwia bezpieczne i humanitarne obserwacje bezkręgowców, a następnie wypuszczanie z powrotem do ich naturalnego środowiska życia.
	4. Lornetka	sztuk 5	budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec
	5. Mikroskop	sztuk 5	wersja zasilana z sieci i/lub z baterii. Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.
131. Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych	1. bezkręgowce	2 zestawy	W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka. Preparaty na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.
	2. skrzydła owadów	2 zestawy	W zestawie min. 5 preparatów, np.: skrzydło pszczoły, skrzydło motyla. Preparaty na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.
	3. rośliny jadalne	2 zestawy	W zestawie min. 5 preparatów, np.: korzenie cebuli, łodyga kukurydzy.Preparaty na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.
	4. tkanki ssaków	2 zestawy	W zestawie min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, serce człowieka, krew człowieka. Preparaty na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.
	5. grzyby	2 zestawy	W zestawie min. 5 preparatów np.: rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium (Pędzlak).
	6. co żyje w kropli / wody	1 zestaw	W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. Preparaty na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.
	7. tkanki człowieka	1 zestaw	W zestawie min.20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby. Preparaty na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.
	8. tkanki człowieka zmienione chrobowo	1 zestaw	W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew).
132. Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń	1. Taśma miernicza	5 sztuk	Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m.
	2. Stoper	5 sztuk	Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy
	3. Termometr laboratoryjny	2 sztuki	Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną.
	4. Termometr zaokienny	1 sztuka	Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C.
	5. Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii	2 sztuki	Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie.
	6. Waga szalkowa z tworzywa z odważnikami	1 sztuka	Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g.
	7. Kompas	5 sztuk	Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm.
	8. Deszczomierz	1 sztuka	Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość ok. 24 cm.
	9. Barometr	1 sztuka	Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa.
	10. Wiatromierz	1 sztuka	Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne.
	11. Higrometr	1 sztuka	Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. - 50o C do co najmniej. 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne.
	12. Zestaw siłomierzy	1 zestaw	W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, 5N, 10N, 20N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, przeźroczysta skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków.
	13. Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych	1 sztuka	Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000 µA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000o C. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie.
	14. Zestaw pałeczek do elektryzowania	3 zestawy	Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm.
	15. Przewodniki, izolatory	1 zestaw	Przewodniki z metali: kawałki metalu. Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła itp.
	16. Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych	5 zestawów	W zestawie min. płytki (żarówki na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, przewody krokodylkowe, łączniki baterii C (R14) oraz przewody z zakończeniami magnetycznymi.
	17. Baterie płaskie	20 sztuk	10 szt. x 4,5V, 5 szt. x 1,5V, 5 szt. x 9V
	18. Magnesy (sztabkowe, podkowiaste, pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi)	5 zestawów	W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm. / W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. / Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku, grubość min. 6-8 mm).
	19. Zestaw soczewek	2 zestawy	W zestawie min. 7 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsłowypukłe. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek.
	20. Lusterko płaskie podwójne rozkładane	10 sztuk	Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm.
	21. Lusterko wklęsło-wypukłe	10 sztuk	Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości.
	22. Pryzmat (akrylowy lub szklany)	1 sztuka	Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. 3
	23. Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona)	2 sztuki	Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm.
	24. Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach	3 zestawy	Zestaw kilku różnych cylindrów o tej samej masie i o tej samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia.
	25. Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach	3 zestawy	Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium.
	26. Zestaw klocków plastikowych	1 zestaw	Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wykonanych z plastiku. Zestaw składa się min. ze 130 elementów. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką.
	27. Zestaw skał i minerałów	1 zestaw	Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 50 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui.
	28. Stetoskop	3 sztuki	Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV.
	29. Ciśnieniomierz	3 sztuki	Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V.
133. Aparat fotograficzny	-	1 sztuka	Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień manualnych i możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca typu CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3"; liczba pixeli: 16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3" dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 23–483 mm); zoom optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8–1/2000 s [auto] 1– 1/2000 s [programowa AE] 8–1/2000 s [zdjęcia nocne] 16–1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 1080; liczba klatek na sekundę: 30; format zapisu filmów: MP4; akumulator.
135. Ekran do rzutnika multimedialnego	-	1 sztuka	Elektrycznie zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. Parametry optymalne: format: 16:10, wymiar powierzchni projekcyjnej: 240 x 150 cm, funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny, radiowy system zdalnego sterowania, uniwersalne uchwyty montażowe, 2 lata gwarancji.
136. Odtwarzacz CD z głośnikami	-	1 sztuka	Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA), z magnetofonem jednokasetowym i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220–240 V, 50/60 Hz lub bateryjne.
139. Materiały zużywalne	1. Probówka szklana	20 sztuk	Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm.
	2. Statyw na probówki	4 sztuki	Stojak na min.6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm.
	3. Zlewka niska -szklana	6 sztuk	Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml.
	4. Zlewka duża - szklana	6 sztuk	Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 500 ml.
	5. Cylinder miarowy - plastikowy	6 sztuk	Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną niebieską skalą i sześciokątną podstawą. Pojemności 25 ml, 50 ml, 100 ml.
	6. Palnik spirtusowy	1 sztuka	Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml.
	7. Zestaw plastikowych pipet Pasteura	1 zestaw	Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm.
	8. Butelki na roztwory	6 sztuk	Butelka z zakrętką z gwintem GL 45, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o pojemności 250 ml i 500 ml.
	9. Lejki plastikowe	6 sztuk	Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55 mm.
	10. Zestaw szalek / Petriego	6 sztuk	Szalki Petriego ze szkła sodowowapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa się min. z 10 szt.
	11. Bagietki	6 sztuk	Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy ok. 5-6 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego.
	12. Statyw	1 sztuka	Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem). Wysokość min. 50 cm.
	13. Zestaw szkiełek / podstawowych	5 sztuk	Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt.
	14.Zestaw szkiełek / nakrywkowych	5 sztuk	Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt.
	15. Pudełko / plastikowe na / preparaty	5 sztuk	Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi np. na 10 , 50, 100 preparatów.
	16. Bibuła / laboratoryjna	1 opak.	Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy
	17. Wskaźniki PH	1 opak.	Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14
	18. Stearyna	1 opak.	Stearyna do świec, temperatura krzepnięcia: 52–54o C, temperatura zapłonu: min. 180o C. Opakowanie 1 kg.
	19. Wodorotlenek / sodu	1 opak.	Wodorotlenek sodu, stały, cz. opakowanie 1 kg.
	20. Tlenek wapnia	1 opak.	Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej, opakowanie 500 g.
	21. Spirytus / salicylowy	5 opak.	Spirytus salicylowy 2% , opakowanie 100 ml.
	22. Jod krystaliczny	1 opak.	Jod sublimowany krystaliczny, cz. 1opakowanie – 100 g.
	23. Siarka / sublimowana	1 opak.	Siarka sublimowana, cz. opakowanie 500 g.
	24. Gliceryna	1 opak.	Gliceryna cz. opakowanie 1 l.
	25. Kwas benzoesowy	1opak.	Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu cz. stały, opakowanie 250 g.
	26. Siarczan miedzi	1 opak.	Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, cz. stały, opakowanie 250 g.
	27. Woda utleniona	5 opak.	Woda utleniona 3%, opakowanie 100 ml.
	28. Manganian potasu	1 opak.	1 opakowanie 500, cz., stały, potoczna nazwa - nadmanganian potasu.
	29. Metale i stopy / (zestaw)	1 zestaw	Zestaw kilkunastu różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki min. 5 x 2,5 cm. Opakowanie zawiera kilkanaście płytek.
	30. Drut miedziany	ok. 3 metry	Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, długość ok.3 mb.
	31. Zestaw / akwarystyczny	1 zestaw	Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru: - pH (2x100 pomiarów), - twardości ogólnej i węglanowej (2x30 pomiarów), - stężenia amoniaku (30 pomiarów), - stężenia azotanów (III) (50 pomiarów), - stężenia azotanów (V) (50 pomiarów), - stężenia fosforanów (30 pomiarów) - stężenia jonów żelaza Fe (30 pomiarów). W zestawie dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na wodę skala barw. Całość umieszczona jest w trwałej plastikowej walizeczce.
	32. Przenośny zestaw do badania wody	1 zestaw	Zestaw do analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej), w skład zestawu wchodzi walizka z pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu azotanów (NO3 - ), azotynów (NO2 - ), fosforanów (PO4 3- ) oraz amonu (NH4 + ) w wodzie, a także odczynu i twardości wody.
	33. Odczynnik do / oznaczania tlenu w / akwarium	1 opak.	Zawartość opakowania wystarcza na około 50 pomiarów.
	34. Odczynnik do / oznaczania chloru w / akwarium	1 opak.	Zawartość opakowania: fiolka pomiarowa, buteleczka z odczynnikiem, fiolka z proszkiem testowym, łyżeczka, skala barwna.
	35. Słomki	1 opak.	Zawartość opakowania ok. 500 sztuk.
	36. Strzykawki	10 sztuk	Pojemność 5 ml lub 10 ml.
	37. Kwasomierz / glebowy	5 sztuk	Typu Helliga, pozwalający na pomiary kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml, na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH.
140. Sprzęt ochronny	1. Okulary ochronne	10 sztuk	Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy.
	2. Rękawiczki / lateksowe	2 opak.	Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana.
	3. Rękawice do / gorących / przedmiotów	4 pary	Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów.
	4. Fartuch	10 sztuk	Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar XS.
141. Sprzęt techniczny i pomocniczy	1. Szczotki do mycia / szkła	2 zestawy	Szczotka do zlewek, probówek (średnica 20 mm), szczotka do lejków ,rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką.
	2. Ładowarka do / baterii	1 sztuka	Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USB do baterii typu: Do ładowania wszystkich konsumenckich akumulatorów Ni-CD, Ni-MH o rozmiarach AA/R6, AAA/R03, C/R14, D/R20, 6F22/9V.
	3. Drążek / teleskopowy	1 sztuka	Drążek teleskopowy o długości 145–275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i czerpaków.
	4. Naczynie/czerpak / do pobierania wody	1 sztuka	Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym.
	5. Zaraszacz	1 sztuka	Pojemność: 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr zamocowany na rurce zasysającej.
	6. Łopatka	6 sztuk	Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, przybliżone wymiary – długość: całkowita ok. 26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm.
	7. Pompki do balonów	2 sztuki	Dwustronna, ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem w obie strony), długość ok. 23 cm.
	8. Pojemniki na / ziemię	1 zestaw	2 pojemniki o różnych pojemnościach, ok. 3 l, 5 l.
	9. Akwarium	1 zestaw	W skład zestawu wchodzi: szklane akwarium z owalną (wypukłą) przednią szybą o pojemności: min.54 l i przybliżonych wymiarach: 60 x 30 x 30 cm, przepływowy filtr biologiczny w pokrywie, trzy koszyki filtracyjne, grzałka, bryzgoszczelne oświetlenie o mocy 15 W, otwierana klapka do łatwego karmienia, plastikowa ramka (podstawka) i tło dekoracyjne 3D.
	10. Terrarium	1 sztuka	Akwarium prostokątne o przybliżonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (dł/szer/wys), pojemność: 25 l. Wykonane ze szkła o grubości 4 mm.
	11. Doniczki	1 zestaw	W zesatwie 10 sztuk, ceramiczne, ceramiczne ze szkliwem lub plastikowe, metalowe lub drewniane.
	12. Miski	1 zestaw	W zestawie 3 miski z drewna, plastiku, metalu lub szkła o różnych wymiarach: Średnica od ok 15 cm do 50 cm.
	13. Listwa zasilająca / (przedłużacz)	2 sztuki	Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m.
142. Globusy / i mapy	1. Globus fizyczny	5 sztuk	Optymalne wymiary – wysokość: ok. 30 –38 cm, średnica kuli: ok. 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa.
	2. Globus fizyczny / duży	1 sztuka	Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: minimum 63 cm, średnica kuli: ok. 42–45 cm.
	3. Globus konturowy	1 sztuka	Średnica: minimum 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka.
	4. Polska - mapa / ścienna	1 sztuka	Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: minimum 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. Mapa laminowana, oprawiona w rurki plastikowe, zawieszka ze sznurka
	5. Świat - mapa / fizyczna	1 sztuka	Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Format ok. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln.
	6. Europa - mapa / fizyczna	1 sztuka	Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Format ok. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln.
	7. Krajobrazy świata mapa	1 sztuka	Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Format minimum 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. Mapa laminowana, oprawiona w rurki plastikowe, zawieszka ze sznurka
	8. Ochrona przyrody w Polsce - mapa	1 sztuka	Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). Mapa laminowana, oprawiona w rurki plastikowe, zawieszka ze sznurka • wym. 160 cm x 120 cm • skala 1:650 000.
143. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami	-	1 sztuka	Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. (skala 1:1) Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Wysokość: ok. 170 cm.
144. Szkielet ryby, płaza, gada, ptaka i ssaka	-	1 zestaw	Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonana z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów.
145. Przewodniki, atlasy	1. Przewodnik - Las	2 sztuki	Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	2. Przewodnik do / rozpoznawania drzew	2 sztuki	Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak ii przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13,0 x 1 9,4 cm. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	3. Przewodnik rośliny i zwierzęta	2 sztuki	Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min 1000 gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierają także trochę ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	4. Atlas pogoda / i klimat	2 sztuki	Atlas zawiera opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą i klimatem. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	5. Atlas ptaków / w Polsce	2 sztuki	Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	6. Atlas owadów	2 sztuki	Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	7. Atlas grzybów	2 sztuki	Atlas zawiera szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	8. Atlas minerałów, / kamieni szlachetnych i skał	2 sztuki	Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. Zalecany format: 10,8 x 18 cm, oprawa: kartonowa ze skrzydełkami. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	9. Atlas zwierząt / chronionych w Polsce	2 sztuki	Atlas zwierząt chronionych przedstawia szczegółowo opisy min. 400 wybranych gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Atlas zawiera ponad tysiąc ilustracji, rysunków i zdjęć. Zalecany format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	10. Atlas roślin / chronionych w Polsce	2 sztuki	Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce, ich miejsca występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm.
	11. Atlas geograficzny	10 sztuk	Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi.
	12. Atlas / przyrodniczy	10 sztuk	Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6.
	13. Mały atlas / anatomiczny	5 sztuk	Przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawiera barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi.
	14. Przewodnik do / rozpoznawania drzew	3 sztuki	Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min.50) często spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	15. Przewodnik do / rozpoznawania / ptaków	3 sztuki	Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	16. Przewodnik do / rozpoznawania / zwierząt	3 sztuki	Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	17. Przewodnik do / rozpoznawania motyli	3 sztuki	Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce motyle pogrupowano według barwy wierzchu ich skrzydeł. Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	18. Przewodnik do / rozpoznawania / owadów	3 sztuki	Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków owadów w Polsce. Zalecany format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	19. Przewodnik do / rozpoznawania / grzybów	3 sztuki	Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często spotykanych gatunków grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
146. Drobne artykuły papiernicze	1. Plastelina	5 opak.	Opakowania z korową plasteliną
	2. Folia	1 opak.	Teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4, ok. 50 arkuszy.
	3. Gumka	1 opak.	Elastyczne kolorowe gumki recepturki o różnych średnicach, opakowanie: min. 50 g.
	4. Taśma klejąca / wąska i szeroka / i dwustronna	1 opak.	Rolki.
	5. Pinezki, szpilki / z kolorowym łebkiem. Pinezki kolorowe, / galwanizowane, / pokryte lakierem	1 opak.	Pinezki do tablic korkowych posiadające kolorowe plastikowe łebki, opakowanie min. 50 szt.
	6. Kalka	1 opak.	ok. 30 arkuszy A1
	7. Balony	1 opak.	Balony okrągłe/owalne, opakowania po 100 szt.
	8. Spinacze biurowe, / spinacze klipsy	2 opak.	Spinacze o długości ok. 30 mm i 50 mm.
	9. Magnesy do tablicy	1 opak.	Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt.
147. Chemia domowa	1.Chemia domowa	5 zestawów	sól kuchenna, sól peklowa, cukier, soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, ocet, denaturat, spirytus rektyfikowany, woda demineralizowana, / rozpuszczalnik uniwersalny, zmywacz / bezacetonowy, węgiel lekarski, wyciąg z czerwonej kapusty
	2. Barwniki spożywcze	2 zestawy	Zestaw barwników spożywczych w proszku (9 sztuk x 4 g).